**贵州省红十字会备灾仓库电梯维护保养**

**服务询价函**

各有关单位：

根据工作需要，贵州省红十字会备灾救助服务中心拟于近期对贵州省红十字会备灾仓库电梯维护保养服务，将以询价的方式确定维护保养方(含材料提供)，现将有关事项函告如下：

一、基本情况

(一)询价内容

1、对3台货梯（2吨）和1台客梯进行维护保养。

2、对4台电梯反绳轮和1台货梯随行电缆维修更换。

以上具体工程量需报价方进行现场确认、核实。

(二)项目要求

1. 半月保、季度、半年及年保等维护保养 (除轿厢、钢丝绳外，其他部件损坏均在维保内容之内)。

2. 电梯反绳轮和随行电缆**可逐年实施更换**。

3. 配合本中心对电梯进行年度检验和检测等相关工作。

4. 按照要求进行电梯故障急救。

5. 配合本中心排除电梯故障更换配件及完成维修等工作。

(三)维护保养总预算

1. 根据现有电梯运行情况，需报价方现场核实后，进行一个年度保养报价；

2. 电梯更换部件以实际维修，按市场行情需报价方现场核算后报价。

(四)质保要求

按照国家特种设备有关标准和本区域特种设备行业要求执行。

(五)维保地址及维保时限

1.维保地址：贵州省红十字会备灾救助服务中心(贵阳市南明区龙洞堡龙水路110号)。

2.维保时限：五年。首次签订1年合同，即2025年1月1日至2026年12月31日止，以此类推，维修更换反绳轮和随行电缆以电梯使用具体情况进行。

二、报价方条件

(一)符合报价单位条件

1.具有独立承担民事责任能力的企业法人。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.具备法律法规规定的其他条件。

(二)报价单位需提供的资质证明文件

1.报价单位需提供特种设备管理部门核发的B级以上资质证书。

2.年检合格的企业统一社会信用代码证(加盖公章)。

3.法定代表人资格证明文件或其授权书。

4.法定代表人或授权代理人身份证复印件。

5.被授权人身份证明的复印件。

三、报价要求

1.报价单位需在报价前实地勘察，现场确认电梯运行情况。

2.该报价一经本中心认可即为签约的合同价。报价单位可以不对本中心的询价函做出报价，但一经作出报价，即不可撤回。

3.报价内容含维保及维修所需总价：即材料费、人工费、运输费、管理费、卫生清理及税费等相关费用。

4.维修及维保安全为报价的重要条件，报价方必须有可靠的安全措施保障人员及工程安全，在附近有维保站点的优先考虑。

5.请按照给出的**《报价函》**(见附件)模式**进行密封报价，否则无效（**附明细清单**）。**

四、维修维保更换验收及结算

1.维修更换验收，由本中心组成验收组，会同维修方共同实施，在维修方完成维修后的三日内验收。

2.维修维保完成后经双方验收合格，本中心收到全额发票后10个工作日内按合同约定付清款项。

五、报价时间、地点、联系人

1.截止报价时间：2024年11月1日16：00。

2.报价地点：贵州省红十字会备灾救助服务中心(贵阳市南明区龙洞堡龙水路110号)。

3.联系人：吕凌刚，13984075066。

附件：贵州省红十字会备灾仓库电梯维护保养服务报价函

贵州省红十字会备灾救助服务中心

2024年10月25日

附件

**贵州省红十字会备灾仓库电梯维护保养**

**服务报价函**

致：贵州省红十字会备灾救助服务中心

我方已充分了解贵中心《贵州省红十字会备灾仓库电梯维护保养服务询价函》的全部内容，现向贵中心就贵州省红十字会备灾救助服务中心所询价作如下报价：

一、报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项目 | 数量  （台） | 单价  (每年) | 总报价  (元) | 备注 |
| 电梯维护保养 |  |  |  |  |
| 更换电梯反绳轮 |  |  |  | 更换铸铁 |
| 随行电缆 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：需附详细报价清单。

二、责任与义务

本公司承诺：

1.本公司的报价函一旦被贵中心认可，该报价即为合同价。

2.本公司报价函一经发出，即不可撤回。

3.本公司一旦成为本项目的签约方，同意将本报价函作为合同的组成部分。

三、联系方式

联系人：

电话（手机）： 传真：

地址：

公司名称： （盖章）

报价代表： （签字）

年 月 日